## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA
|  |  |  | OBRA/SERVIÇO: REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO |  |  |  | REFERENCIAIS DE PREÇOS (SEM DESONERAÇÃO): DER/MARÇO 2025 |  | B.D.I. 25%
LOCAL: AV. CORONEL JOSÉ PINHEIRO WERNECK, S/N, BAIRRO NITERÓI.
ATILIO VIVACQUA-ES.
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO |  |  | UND. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL COM BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 10209 | DER | Demolição de alvenaria |  |  | M3 | 6.05 | 60.87 | 368.2635 | 460.3294
1.2 | 40806 | DER | Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e corrosão |  |  | M2 | 457 | 26.82 | 12256.74 | 15320.925
1.3 | 90512 | DER | Limpeza de calhas e coletores (serviço realizado por servente) |  |  | M3 | 5.28 | 24.58 | 129.7824 | 162.228
1.4 | 010206 | der | Demolição de revestimento com azulejos |  |  | M2 | 88 | 50.72 | 4463.36 | 5579.2
1.5 | 010202 | DER | Demolição de piso revestido com cerâmica |  |  | M2 | 224.2 | 14.19 | 3181.398 | 3976.7475
1.6 | 010246 | DER | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |  |  | M2 | 502.8 | 3.84 | 1930.752 | 2413.44
1.7 | 010214 | DER | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes |  |  | M2 | 44.91 | 16.22 | 728.4402 | 910.5502
1.8 | 010319 | der | Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias |  |  | M2 | 89.82 | 19.82 | 1780.2324 | 2225.2905
1.9 | 010208 | DER | Retirada de revestimento antigo em reboco |  |  | m2 | 150 | 10.14 | 1521 | 1901.25
1.10 | 010223 | DER | Retirada de aparelhos sanitários |  |  | UND. | 4 | 20.99 | 83.96 | 104.95
1.11 | 10225 | DER | Retirada de bancada de pia |  |  | M2 | 1.1 | 25.18 | 27.698 | 34.6225
1.12 | 10239 | DER | Retirada de divisórias com reaproveitamento |  |  | M2 | 85 | 39.19 | 3331.15 | 4163.9375
1.13 | 10292 | DER | Retirada de alizar de madeira |  |  | m | 60 | 0.62 | 37.2 | 46.5
1.14 | 10323 | DER | Retirada de torneiras e registros |  |  | M2 | 6 | 11.1 | 66.6 | 83.25
1.15 | 10210 | DER | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) |  |  | m3 | 4.68 | 286.08 | 1338.8544 | 1673.568
SUB TOTAL | [9 empty] | 39056.7886
2 |  |  | COBERTURA
2.1 | 160718 | DER | Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivoa uma demão, em metal |  |  | M2 | 460 | 25.99 | 11955.4 | 14944.25
2.2 | 90302 | DER | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  |  | M | 64 | 43.8 | 2803.2 | 3504
2.3 | 110210 | DER | Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, estruturado por perfis de aço galvanizado e tirantes rígidos fabricadode acordo com a NBR-14285, colocado |  |  | M2 | 415 | 95.35 | 39570.25 | 49462.8125
2.4 | 90312 | DER | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  |  | M | 22 | 212.29 | 4670.38 | 5837.975
2.5 | 90102 | DER | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  |  | M2 | 45 | 112 | 5040 | 6300
2.6 | 90211 | DER | Cobertura nova de telhas cerâmicas tipo capa e canal inclusive cumeeira (telhas compradas na praça deVitória, posto obra) (área de projeção horizontal; incl. 35%) |  |  | M2 | 45 | 188.6 | 8487 | 10608.75
SUB TOTAL | [9 empty] | 90657.7875
3 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS
3.1 | 120101 | DER | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  | M2 | 269.4 | 7.34 | 1977.396 | 2471.745
3.2 | 120301 | DER | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |  |  | M2 | 269.4 | 35.56 | 9579.864 | 11974.83
3.3 | 120302 | DER | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm |  |  | M2 | 160 | 25 | 4000 | 5000
3.4 | 120201 | DER | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  |  | M2 | 65 | 91.05 | 5918.25 | 7397.8125
3.5 | 50605 | DER | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados 9x19x19cm, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com betoneira, juntas 10mm e esp. das paredes s/revestimento, 9cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) |  |  | M2 | 165 | 65.07 | 10736.55 | 13420.6875
3.6 | 130303 | DER | Rodapé de cerâmica PEI-3, assentado com argamassa de cimento cola h = 7.0 cm, inclusive rejuntamentocom cimento branco |  |  | M | 195 | 16.5 | 3217.5 | 4021.875
71702
3.7 | 120221 | DER | Pastilha cerâmica branca 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante e rejunte pré-fabricado, marcas de referência Atlas, Jatobá, NGK ou equivalentwe |  |  | M2 | 80 | 271.66 | 21732.8 | 27166
SUBTOTAL | [9 empty] | 71452.95
4 |  |  |  | ESQUADRIAS
4.1 | 71701 | DER | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  |  | M2 | 22 | 530.06 | 11661.32 | 14576.65
4.2 | 71702 | DER | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar econtramarco, exclusive vidro |  |  | M2 | 2.49 | 758.83 | 1889.4867 | 2361.8584
4.3 | 61303 | DER | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  |  | UND. | 16 | 935.74 | 14971.84 | 18714.8
4.4 | 61302 | DER | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusivemarco, nas dim.: 0.70 x 2.10 m |  |  | UND. | 3 | 929.98 | 2789.94 | 3487.425
4.5 | 61301 | DER | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1a qualidade, tipo sarrafeada para pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura tipo alavanca em latão cromado LaFonte ou equivalente, exclusive marco, nas dimensões: 0,60 x 2,10 m |  |  | UND. | 1 | 924.22 | 924.22 | 1155.275
4.6 | 100702 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 |  |  | M2 | 6.72 | 450.83 | 3029.5776 | 3786.972
4.7 | 80102 | DER | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  |  | M2 | 23.8 | 259.44 | 6174.672 | 7718.34
4.8 | 130317 | DER | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  | M | 34.4 | 79.74 | 2743.056 | 3428.82
4.9 | 71105 | DER | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento |  |  | M2 | 38 | 399.72 | 15189.36 | 18986.7
SUBTOTAL | [9 empty] | 74216.8404
5 |  |  | PINTURA
5.1 | 190101 | DER | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida, referência Suvinil, Coral, Metalatexou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente |  |  | M2 | 495 | 18.34 | 9078.3 | 11347.875
5.2 | 190104 | DER | Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de tinta látex premium, referência Suvinil,Coral e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente |  |  | M2 | 750 | 27.39 | 20542.5 | 25678.125
5.3 | 190302 | DER ES | Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, referência Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente |  |  | M2 | 63 | 43.38 | 2732.94 | 3416.175
5.4 | 190417 | DER | Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil,Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo |  |  | M2 | 150 | 48.2 | 7230 | 9037.5
SUBTOTAL | [9 empty] | 49479.675
6 |  |  |  | PISO
6.1 | 130236 | DER | Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITEEliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento |  |  | M2 | 251 | 90.75 | 22778.25 | 28472.8125
6.2 | 190605 | DER | Aplicação de tinta epóxi de alta espessura semibrilhante sobre piso de concreto a três demãos, inclusive selador epóxi a uma demão - Ref. Intergard 2005 e 2001 - Internacional ou equivalente |  |  | m2 | 195 | 76.31 | 14880.45 | 18600.5625
6.3 | 130311 | DER ES | Soleira de granito cinza, espessura 3 cm e largura de 3 cm, conforme detalhe em projetO |  |  | M | 22 | 25.09 | 551.98 | 689.975
SUBTOTAL | [9 empty] | 47763.35
7 |  |  | PONTOS ELETRICOS
7.1 | 151803 | DER | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões(5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  |  | UND. | 60 | 221.19 | 13271.4 | 16589.25
7.2 | 151809 | DER | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusiveconexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  |  | UND. | 11 | 195.86 | 2154.46 | 2693.075
7.3 | 151806 | DER | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusiveconexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  |  | UND. | 12 | 313.94 | 3767.28 | 4709.1
7.4 | 151820 | DER | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusiveconexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  |  | UND. | 12 | 185.89 | 2230.68 | 2788.35
7.5 | 160613 | DER | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  |  | UND. | 15 | 255.17 | 3827.55 | 4784.4375
7.6 | 151801 | der | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fioisolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa PVC 4x4" (1 und) |  |  | UND. | 38 | 217.05 | 8247.9 | 10309.875
7.7 | 150306 | DER | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento |  |  | UND. | 1 | 268.99 | 268.99 | 336.2375
7.8 | 151301 | DER | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE,Schneider ou equivalente |  |  | UND. | 3 | 23.18 | 69.54 | 86.925
7.9 | 151304 | DER | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC60947-2), Ref. Siemens, GE,Schneider ou equivalente |  |  | UND. | 2 | 23.18 | 46.36 | 57.95
7.10 | 151306 | DER | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneiderou equivalente |  |  | UND. | 2 | 65.21 | 130.42 | 163.025
7.11 | 160872 | DER | INSTALAÇÕES DE REDE LOGICA - Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 6 |  |  | UND. | 22 | 28.08 | 617.76 | 772.2
7.12 | 151819 | DER | Ponto de antena de TV - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.0m), cabocoaxial 67 Ohms (4.5m) e caixa PVC 4x2" (1 und) |  |  | UND. | 3 | 105.94 | 317.82 | 397.275
SUBTOTAL | [9 empty] | 43687.7
8 |  |  | HIDRO-SANITÁRIOS
8.1 | 140701 | DER | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  |  | PT | 8 | 110.75 | 886 | 1107.5
8.2 | 140703 | DER | Ponto de torneira de jardim (para praças |  |  | PT | 1 | 429.89 | 429.89 | 537.3625
8.3 | 140704 | DER | Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento) |  |  | PT | 8 | 409.75 | 3278 | 4097.5
8.4 | 140705 | DER | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  |  | PT | 8 | 129.03 | 1032.24 | 1290.3
8.5 | 140706 | DER | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  |  | PT | 8 | 99.94 | 799.52 | 999.4
8.6 | 170129 | DER | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de acionamento simples - Izy - Deca, Celite ou equivalente, inclusive assento plástico, tubo de ligação metal cromado com canopla, engate flexível trançado inox 1/2” x 30cm, anel de vedação e parafusos para fixação |  |  | UND. | 8 | 627.6 | 5020.8 | 6276
8.7 | 170120 | der | Lavatório com coluna padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusiveacessórios em PVC, exceto aparelho misturador |  |  | UND. | 6 | 341.66 | 2049.96 | 2562.45
8.8 | 170603 | DER | Barra de apoio reta, em aço inox polido AISI 304, comprimento 80 cm, conforme requisitos de acessibilidade da NBR 9050 - fornecimento e instalação |  |  | UND. | 8 | 169.77 | 1358.16 | 1697.7
8.9 | 170304 | DER | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | UND. | 6 | 243.44 | 1460.64 | 1825.8
8.10 | 170306 | DER | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. |  |  | UND. | 2 | 201.88 | 403.76 | 504.7
8.11 | 170309 | DER | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  | UND. | 1 | 133.45 | 133.45 | 166.8125
8.12 | 170311 | DER | Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Cipla ou Akros |  |  | UND. | 1 | 61.18 | 61.18 | 76.475
8.13 | 170510 | DER | Bebedouro de aço inox, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive válvula, sifão cromadoe torneiras, exclusive alvenaria, dim. 0.45x2.75 m, conforme detalhe em projeto |  |  | UND. | 1 | 5142.01 | 5142.01 | 6427.5125
8.14 | 170205 | der | Bancada de mármore esp. 3cm (COZINHA) |  |  | m2 | 3.3 | 588.12 | 1940.796 | 2425.995
8.15 | 170512 | DER | Cuba de aço inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusiveválvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  |  | UND. | 2 | 566.27 | 1132.54 | 1415.675
8.16 | 170546 | DER | Tanque em Mármore Sintético Duplo 102x50cm com dois bojo 37 Litros, inclusive vávula em PVC 2.1/4” com unho, sifão sanfonado em PVC ajustável flexível multiuso 66 cm e fixação em cantoneira de ferro 1" x 1/8" |  |  | UND. | 1 | 456.24 | 456.24 | 570.3
SUBTOTAL | [9 empty] | 31981.4825
9 |  |  |  | DIVERSOS
9.1 | 200401 | DER | Limpeza geral da obra (edificação) |  |  | M2 | 460 | 9.03 | 4153.8 | 5192.25
9.2 | MERC. |  | MINI LANTANA ( jardinagem) |  |  | UND. | 40 | 4.18 | 167.2 | 209
9.3 | MERC. |  | MINI EXIORÍA (jardinagem) |  |  | UND. | 40 | 3.08 | 123.2 | 154
9.4 | 210301 | DER | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte |  |  | M | 17 | 421.41 | 7163.97 | 8954.9625
9.5 | 200303 | DER | Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio |  |  | M2 | 20 | 14.76 | 295.2 | 369
9.6 | 50206 | DER | Divisória de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado |  |  | M2 | 14 | 476.41 | 6669.74 | 8337.175
SUBTOTAL | [9 empty] | 23216.3875
[9 empty] | TOTAL | 471512.9615
|  |  |  | _____________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
ELABORADA POR: |  |  | INGLID GONÇALVES GIESTAS DIAS |  |  | HELIO HUMBERTO LIMA FILHO
MARCOS TADEU S. BARROS |  |  | ENGENHEIRA CIVIL |  |  | PREFEITO
DATA: 01/08/2025 | [5 empty] | MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA